招标公告

项目概况

（中国科学院大学-计算机科学与技术学院-本科生实验室实验设备采购）招标项目的潜在投标人应线上邮箱报名获取招标文件，并于 2022年03月22日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC22-0061

项目名称：中国科学院大学-计算机科学与技术学院-本科生实验室实验设备采购项目

预算金额：人民币95万元

最高限价：本项目中的分包预算价即为最高限价。

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 是否为核心产品 | 简要技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 数字示波器 | 65台 | 否 | 双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制；模拟带宽100MHz；实时采样率1GSa/S… | 主要培养学生直观的了解模拟信号、数字信号、时钟信号的波形参数，波形产生调制，学习matlab和仪器之间的数据互通，培养学生对示波器的使用 |
| 1-2 | 任意波形发生器 | 65台 | 否 | 等性能双通道信号输出，正弦波输出频率1uHz~30MHz;采样率150MSa/S;垂直分辨率14-bit… | 主要培养学生直观的了解复杂模拟信号，包括LFM、AM、FM、PM等各类调制信号的生成，学习matlab和仪器之间的数据互通，使用变成语言在仪表上实现信号的产生。培养学生对任意波形发生器的使用 |
| 1-3 | 逻辑分析仪 | 65台 | 否 | 通道数：16CH;支持模式及最高采样率：正常模式100M（16CH），流模式20M(16CH)… | 主要培养学生直观的了解复杂数字信号，包括时钟信号，DAC前级数字信号和ADC采集后数字信号，测量FPGA逻辑时许等。培养学生对逻辑分析仪的使用 |
| 1-4 | 手持万用表 | 65台 | 否 | 直流电压：6V/60V/600V;★交流电压：6V/60V/600V;交流毫伏：600.0mV;二极管测试：2V… | 主要学习测量板级电压、电流、电阻等，测量各类电阻电压电流信号。 |
| 1-5 | 焊台 | 65台 | 否 | 主机功率：760W;显示方式：LED数显（单屏）;出风方式：风泵;风量：23L/Min | 学习数字电路，模拟电路板级器件的焊接 |
| 1-6 | FPGA开发板 | 20台 | 是 | 平台要求搭载Xilinx 最新的ZYNQ UltraScale全可编程器件；逻辑logic256k、block ram 4.5Mb、DSP1248个，板载4GB DDR4… | 数字逻辑、计算机系统结构、计算机组成原理、Python编程等相关课程实验多用板卡 |
| 1-7 | 可调直流开关电源 | 65台 | 否 | 三路输出，总功率220W：CH1:32V/3.2A，CH2：32V/3.2A，CH3：2.5V/3.3V/5V/3.2A三路通道单独可控，电压值在设置范围内均连续可调… | 主要用于对器件级，模块级，板级产品的直流供电 |
| 1-8 | 频谱分析仪 | 1台 | 否 | 全数字中频技术，频率范围从9KHz到3.2GHz;显示平均噪声电平DANL小于-161dBm/Hz;分辨率带宽（RBW）1Hz-1MHz，步进1-3-10… | 主要用于培养学生对模拟信号的频谱特性测量，包括频率、功率、谐波、杂散以及调制信号的分析等 |
| 1-9 | 阻抗分析仪 | 1台 | 否 | 基本测量精确度:0.05%;测试信号频率:20Hz～300kHz，分辨率：10mHz;测试信号频率精度:0.01% | 主要培养学生对数字电路和模拟电路板间阻容阻抗匹配分析 |

备注[1]：本项目设备接受进口（详见第八章），且01包报价不得超过人民币95万元。

合同履行期限：合同签订后8个月内。

本项目（□是/■否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不涉及

3.本项目的特定资格要求：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为采购项目的某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的采购活动；

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

- 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。

- 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。

## 三、获取招标文件

时间：2022年03月01日至2022年03月08日，每天上午9：00至11:30，下午1：00至4：30（北京时间，休息日及法定节假日除外）。

方式：本项目只接受电汇或网银购买。（购买招标文件方法见“六、其他补充事宜，第1项”）

售价：01包：300元/包。售后不退，购买时请注明拟投标的包号。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2022年03月22日10点00分（北京时间）

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层第三会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 请将电汇底单（网银转账页面或银行回单）扫描件及以下表格发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（项目名称+采购编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于标书销售截止日下午4:30前到账。

| 招标编号 | BMCC-ZC22-0061 |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 汇款金额 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

- 电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息：
    公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

- 有关招标文件购买、中标通知书领取及服务费发票、投标保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8302 1521（财务部）。

- 期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

- 招标文件电子版：在www.ccgp.gov.cn搜寻对应项目名称后下载。【点击“显示公告概要”后，在下方附件中下载】

- 查看现场：■否；□是：详见招标文件第八章中的有关说明。

- 政府采购政策：包括中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能产品及环境标志产品等政策。

- 评分办法：综合评分法。

- 投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期送达或者未密封的投标文件不予接收。

- 届时请投标人派代表参加开标仪式。

- 本公告仅在www.ccgp.gov.cn发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国科学院大学

地址：北京市石景山区玉泉路19号（甲）（邮编：100 049）

联系方式：董老师，010-6967 1906

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层16室（邮编：100083）

联系方式：王爽、于歌，吕绍山，010-8237 0045

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：王爽、于歌，吕绍山

电　话：010-8237 0045、15911039275（王经理）

北京明德致信咨询有限公司

2022年03月01日